香取広域市町村圏事務組合火災予防条例施行規則

平成18年３月27日

規則第20号

改正　平成24年11月１日規則第７号

（趣旨）

第１条　この規則は、消防法（昭和23年法律第186号。以下「法」という｡）及び香取広域市町村圏事務組合火災予防条例（平成18年香取広域市町村圏事務組合条例第23号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（書類の提出）

第２条　条例及びこの規則に基づき消防長に提出する申請書及び届出書は、正本１部、副本１部をそれぞれ作成のうえ提出しなければならない。

第３条　削除

（簡易湯沸設備と給湯湯沸設備の区分）

第４条　条例第８条及び第８条の２に規定する簡易湯沸設備及び給湯湯沸設備は、次の区分によるものとする。

(１)　簡易湯沸設備は、最大消費熱量が12キロワット以下の湯沸設備をいう。

(２)　給湯湯沸設備は、前号以外の湯沸設備をいう。

（標識及び表示板等）

第５条　条例第８条の３第１項及び第３項、第11条第１項第５号、同条第３項（条例第11条の２第２項、第12条第２項、第３項及び第13条第２項、第４項の規定において準用する場合を含む｡）、第17条第１項第３号、第23条第２項、同条第３項、第31条の２第２項第１号（条例第33条第３項の規定において準用する場合を含む｡）、第34条第２項第１号の規定によりそれぞれ設ける標識の様式は、別表第１に定めるとおりとする。

２　条例第31条の２第２項第１号（条例第33条第３項の規定において準用する場合を含む｡）及び第34条第２項第１号の規定により設ける掲示板には、次の表に掲げる危険物又は指定可燃物の種類に応じ、同表の記載事項を記載するものとし、その様式は別表第２に定めるとおりとする。

| 危険物又は指定可燃物の種類 | 記載事項 |
| --- | --- |
| 第１類の危険のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品 | 注水行為を禁止すること。 |
| 第２類の危険物（引火性固体を除く｡） | 火気の使用に注意を要すること。 |
| 第２類の危険物のうち引火性固体又は自然発火性物品、第４類の危険物、第５類の危険物、指定可燃物のうち可燃性固体類又は可燃性液体類 | 火気の使用を厳に禁止すること。 |
| 指定可燃物のうち可燃性固体類及び可燃性液体類以外のもの | 火気の使用に注意し、整理整頓すること。 |

３　条例第39条第４号の規定により設ける定員を記載した表示板及び満員札の様式は、別表第３のとおりとする。

（変電設備等の防火上支障のない措置）

第６条　条例第11条第１項第３号ただし書に掲げる防火上支障のない措置を講じた場合（条例第12条第２項及び第13条第２項において準用する場合を含む｡）とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(１)　変電設備、発電設備又は蓄電池設備（以下「変電設備等」という｡）のある室の床を不燃材料で造り、壁、柱及び天井の室内に面する部分を不燃材料でおおうとともに、窓及び出入口に防火設備を設け、かつ、変電設備等とこれらに面する部分との間に１メートル以上の距離があるとき。

(２)　変電設備等のある室内に不燃性ガス消火設備を設けたとき。

２　条例第11条第１項第９号（条例第12条第２項、第15条第２項及び第16条第２項において準用する場合を含む｡）の規定による点検、試験又は補修の結果の記録は、点検記録結果表によりしなければならない。

（気球及び掲揚綱の強度）

第７条　条例第17条第５号の規定により用いなければならない風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準は、別表第４に定めるとおりとする。

（移動式ストーブに設ける消火装置等の基準）

第８条　条例第18条第２項の規定により移動式ストーブに設ける自動消火装置又は自動燃料供給停止装置（以下「自動消火装置」という｡）の技術上の基準は、次のとおりとする。

(１)　地震動等により作動する自動消火装置等は、感震装置及び消火装置により構成されていること。

(２)　前号の感震装置は、日本工業標準化法（昭和24年法律第185号）第17条第１項に規定する日本工業規格（以下「日本工業規格」という｡）に定める振動の性能を有するものであること。

イ　石油ストーブ（ＪＩＳ．Ｓ.2019）

ロ　強制給排気式石油ストーブ（ＪＩＳ．Ｓ.2031）

ハ　ポット式石油ストーブ（ＪＩＳ．Ｓ.2039）

(３)　第１号の消火装置は、前号の感震装置と連動して速やかに消火するものであること。

(４)　第１号の感震装置及び消火装置は、経年変化が少なく維持管理が容易で、かつ、誤作動しないものであること。

（危険物品等）

第９条　条例第23条第１項の規定による危険物品等は、次の各号に掲げるものとする。ただし、通常携帯する軽易なものを除く。

(１)　法別表第１に掲げる危険物、危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）別表第４に掲げる指定可燃物

(２)　一般高圧ガス保安規則（昭和41年通商産業省令第53号）第２条第１号に掲げる可燃性ガス

(３)　火薬類取締法（昭和25年法律第149号）第２条第１項に掲げる火薬類

２　条例第23条第１項ただし書の規定により喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は、当該場所に前項各号に掲げる危険物品を持ち込むため承認を受けようとする者は、当該行為を行う日の３日前までに様式第１号に掲げる申請書を提出しなければならない。

（たき火の火災予防上必要な措置）

第１０条　条例第25条第２項に規定する消火準備その他火災予防上必要な措置は、次の各号に定めるところによる。

(１)　たき火の位置は、引火性又は爆発性の物品から20メートル、建築物、工作物又は可燃物から５メートル以上離れた位置とすること。

(２)　常時たき火をする場合は、土坑又は不燃性の容器の中で行うこと。

(３)　たき火をする位置には、監視人を置くこと。

(４)　たき火をする位置には８リットル入りバケツ（山林、原野にあってはスコップ等）を２箇以上準備して置くこと。

(５)　たき火の終了後は、残火を完全に消火すること。

（安全装置）

第１１条　条例第31条の２第２項第５号及び第31条の４第２項第４号、第31条の４第２項第４号の規定による安全装置は、次のいずれかに掲げるものとする。

(１)　自動的に圧力を停止させる装置

(２)　減圧弁で、その減圧側に安全弁を取付けたもの

(３)　警報装置で、安全弁を併用したもの

（タンクの水張又は水圧検査の申請）

第１２条　条例第47条の規定によるタンクの水張又は水圧検査を受けようとする者は、様式第２号により必要な図書を添えて申請しなければならない。

２　消防長は、前項の申請を受けたときは検査を行い、条例で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第３号による検査済証を交付する。

（防火対象物の使用開始等の届出）

第１３条　条例第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出は、様式第４号の届出書によりしなければならない。

（火を使用する設備等の設置の届出）

第１４条　条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次の各号に掲げるとおりとする。

(１)　炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置の届出は、様式第５号により、設置工事開始７日前までに届け出なければならない。

(２)　燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電設備の設置の届出は、様式第６号により、設置工事開始の３日前までに届け出なければならない。

(３)　ネオン管灯設備の設置の届出は、様式第７号により、設置工事の開始３日前までに届け出なければならない。

(４)　水素ガスを充てんする気球の設置の届出は、様式第８号により、気球に充てんする前日までに届け出なければならない。

２　前項の届出に係る設備を使用しようとする者は、当該設備について、消防長の検査を受けなければならない。

（火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出）

第１５条　条例第45条に規定する行為等の届出は、次の各号に掲げるとおりとする。

(１)　火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出は、様式第９号の届出書によりしなければならない。

(２)　煙火の打上げ又は仕掛けの届出は、様式第10号の届出書によりしなければならない。

(３)　劇場等以外の建物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催届出は、様式第11号の届出書によりしなければならない。

(４)　水道の断水又は減水の届出は、様式第12号の届出書によりしなければならない。

(５)　消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事の届出は、様式第13号の届出書によりしなければならない。

２　前項の届出をしようとする者は、当該行為を行う日の３日前までに届け出なければならない。ただし、第１号、第４号及び第５号に係る行為にあっては、口頭により行うことができる。

（指定Combin道等の届出）

第１６条　条例第45条の２第１項（同条第２項において準用する場合を含む｡）の規定による指定Combin道等の届出は、様式第14号の届出書によりしなければならない。

２　前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の２第２項において準用する同条第１項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(１)　指定Combin道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(２)　指定Combin道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の重要な物件の概要書

(３)　指定Combin道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全対策書

イ　通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

ロ　火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。

ハ　火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

ニ　職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

ホ　その他安全管理に関すること。

（指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出）

第１７条　条例第46条に定める指定数量の５分の１以上（個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては指定数量の２分の１以上）指定数量未満の危険物、条例別表第８で定める数量の５倍以上（再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては同表で定める数量以上）の貯蔵又は取扱いの届出は当該行為を行う日の７日前までに様式第15号に掲げる届出書に必要な図書を添えて届出しなければならない。

２　条例第46条第２項の規定により前項の指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いを廃止する場合の届出は様式第16号の届出書によりしなければならない。

３　前項の届出により、貯蔵又は取扱いをしようとする者は、当該設備等について、消防長の検査を受けなければならない。

（その他）

第１８条　この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

附　則

（施行期日）

１　この規則は、平成18年３月27日から施行する。

（経過措置）

２　この規則の施行の日の前日までに、解散前の佐原市外五町消防組合火災予防条例施行規則（昭和57年佐原市外五町消防組合規則第２号）又は小見川町外２町消防組合火災予防条例施行規則（昭和49年小見川町外２町消防組合規則第1号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附　則

この規則は、平成24年12月１日から施行する。

別表第１（第５条）

| 変電設備の標識 |  | 危険物品の持込禁止の標識 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地 白色 文字 黒色 |  | 地 赤色 文字 白色 |
| 発電設備の標識 |  | 喫煙所の標識 |  |
|  | 地 白色 文字 黒色 |  | 地 白色 文字 黒色 |
| 蓄電池設備の標識 |  | 危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識 |  |
|  | 地 白色 文字 黒色 |  | 地 白色 文字 黒色 |
| 禁煙の標識 |  | 指定可燃物を貯蔵し、又は取扱っている場所の標識 |  |
|  | 地 赤色 文字 白色 |  | 地 白色 文字 黒色 |
| 火気厳禁の標識 |  | 水素ガスを充てんする気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止の標示の標識 |  |
|  | 地 赤色 文字 白色 |  | 地 赤色 文字 白色 |
| 燃料電池発電設備の標識 |  | 急速充電設備の標識 |  |
|  | 地 白色 文字 黒色 |  | 地 白色 文字 黒色 |

別表第２（第５条第２項）

| 注水行為を厳に禁止する旨の掲示板 |  | 火気の使用に注意する旨の掲示板 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 地 青色 文字 白色 |  | 地 赤色 文字 白色 |
| 火気の使用を厳に禁止する旨の掲示板 |  | 火気の使用に注意整理整とんする旨の掲示板 |  |
|  | 地 赤色 文字 白色 |  | 地 白色 文字 黒色 |

別表第３（第５条第３項）

| 表 定員の表示板 |  | 裏 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 満員札 |
| 横線及び定員枠 金色 上部及び下部の地 白色 中央部の地 赤色 定員枠内の地 白色 |  |  |
| 「定員」及び「名」の文字 | 青線で縁取りした白地 |  |
|  |  | 地 薄水色 文字 濃紺色 |

別表第４（第７条）

水素ガス、気球及び掲揚材料及び構造の強度

| 種類 項目 |  | 気球 |  |  | 掲揚綱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料（構造） | 種類 | ビニール樹脂又はこれに類する樹脂若しくは引布などの材質が均一不変質のもの |  |  | 麻又は合成繊維若しくは綿などの材質が、均一不変質のもの |  |  |  |
|  | 厚さ | ビニール樹脂については、0.1mm以上 ゴム引布については、0.25mm以上 |  |  | 綱等の太さ | 掲揚綱 | 麻 | ６mm以上 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合成繊維 | ３mm以上 |
|  |  |  |  |  |  |  | 綿 | ７mm以上 |
|  |  |  |  |  |  | 糸目綱 | 麻 | ３mm以上 |
|  |  |  |  |  |  |  | 合成繊維 | ２mm以上 |
|  |  |  |  |  |  |  | 綿 | ４mm以上 |
|  | 強度等 | 拡張力及びのび | 塩化ビニールフィルム | 150kg/cm2 | 切断 | 気球の直径が2.5メートルを超え、３メートル以下のもの |  | 240kg以上 |
|  |  |  | ゴム引布 | 270kg/ cm2 | 荷重 | 気球の直径が2.5メートル以下のもの |  | 170kg以上 |
|  |  | 引裂強さ等 | 塩化ビニールフィルム | エレメンドルフ引裂強さ６kg／cm2以上のもの | ２箇以上撚ってある素線を使用し た三つ撚り以上のもの 糸目は、６以上としたもの 結び目は、動圧に対し、容易に解けないこと 結び目は、局部的に荷重が加わら ないもの |  |  |  |
|  |  |  | 気体透過度 | 水素を注入し、24時間において１ｍ2から漏る量が５以内 |  |  |  |  |
|  |  |  | 耐寒耐熱性 | ０℃以上75℃以下においてひびわれ等を生じないもの |  |  |  |  |
|  | その他 | 繋留中外圧を受け、又は著しく静電気を発生することのないもの |  |  | 水・バクテリア・油・薬品等により、腐食しにくいもの 日光等の影響により、その品質が著しく低下しないもの |  |  |  |

様式第１号（第９条第２項）

禁止行為の解除承認申請書

| 年 月 日 香取広域市町村圏事務組合消防長 様 住所 申請者 氏名 印 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物又は場所 | 所在地 | 電話（ ） 番 |  |  |  |
|  | 名称 |  |  | 用途 |  |
|  | 関係者住所 |  |  |  |  |
|  | 氏名 |  |  |  |  |
| 指定場所 | 階 |  |  | 階の用途 |  |
|  | 名称 |  |  | 場所の用途 |  |
|  | 構造 |  |  | 内部仕上 |  |
| 解除を受けようとする行為 | 種類 | 喫煙、裸火使用、危険物品持込み |  |  |  |
|  | 期間 | 年 月 日から 年 月 日まで |  |  |  |
|  | 理由 |  |  |  |  |
|  | 内容 |  |  |  |  |
| 行為者 | 住所 |  |  |  |  |
|  | 職業 |  |  |  |  |
|  | 氏名 | （年齢 歳）男、女 |  |  |  |
| 火災予防上講じた措置 |  |  |  |  |  |
| ※ 受付欄 |  |  | ※ 経過欄 |  |  |

備考　１　指定場所の詳細図及び当該場所付近の概要図を添付すること。

２　行為者が２人以上の場合は、その所属、氏名、年齢、性別を記載した書類を添付すること。

３　※印の欄には、記入しないこと。

様式第２号（第12条第１項）

| タンク | 水張 水圧 | 検査申請書 |
| --- | --- | --- |

| 年 月 日 香取広域市町村圏事務組合消防長 様 申請者 住所 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置者 | 住所 |  | 電話 番 |  |  |  |
|  | 名称・氏名 |  |  |  |  |  |
| 設置場所 |  |  |  |  |  |  |
| 水張検査又は水圧検査の別 |  |  |  |  |  |  |
| タンク最大常用圧力 |  |  | KPa |  |  |  |
| タンクの構造 |  | 形状 |  | 容量 |  |  |
|  |  | 寸法 | mm |  |  |  |
|  |  | 材質記号及び板厚 |  |  |  |  |
| 製造者及び製造年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受付欄 |  |  | ※ 経過欄 |  | ※ 手数料欄 |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　タンクの構造明細書を添付すること。

３　※印の欄には、記入しないこと。

様式第３号（第12条第２項）

| 正 | 少量危険物等タンク検査済証 |  |
| --- | --- | --- |

| 水張又は水圧検査の別 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査圧力 |  | KPa |  |  |
| タンクの構造 | 形状 |  | 容量 |  |
|  | 寸法 |  |  |  |
|  | 材質記号及び板厚 |  |  |  |
| 製造者及び製造年月日 |  | 年 月 日 |  |  |
| 少量危険物等 タンク検査番号 第 号 年 月 日 香取広域市町村圏事務組合消防長 印 |  |  |  |  |

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

副

|  | ５cm |  |
| --- | --- | --- |
| ７cm |  |  |
| 備考 金属板（地色は黒、文字は白の浮し。厚さは0.05cm板）の材質は真ちゅうとする。 |  |  |

様式第４号（第13条）

防火対象物使用開始届出書

| 年 月 日 香取広域市町村圏事務組合消防長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在地 | 電話 番 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  |  |  |  | 主要用途 |  |  |  |  |
| 建築確認年月日 |  |  |  |  |  |  | 建築確認番号 |  | 第 号 |  |  |
| ※ 消防同意年月日 |  |  |  |  |  |  | ※ 消防同意番号 |  | 第 号 |  |  |
| 工事着手年月日 |  |  |  | 工事完了（予定）年月日 |  |  |  | 使用開始（予定）年月日 |  |  |  |
| 他の法令による許認可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 敷地面積 |  | ｍ2 |  |  | 建築面積 |  | ｍ2 |  | 延面積 |  | ｍ2 |
| 従業員数 |  |  |  |  |  |  | 公開時間又は従業時間 |  |  |  |  |
| 屋外消火栓、動力消防ポンプ、消防用水の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他必要な事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受付欄 |  |  |  |  | ※ 経過欄 |  |  |  |  |  |  |

②

| 防火対象物棟別概要（第 号） | 用途 |  |  |  |  | 構造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種類 階別 | 床面積 ｍ2 | 用途 | 消防用設備等の概要 |  |  |  |  |  | 特殊消防用設備等の概要 |
|  |  |  |  | 消火設備 | 警報設備 |  | 避難設備 |  | 消火活動上必要な施設 |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　同一敷地内に２以上の棟がある場合には、棟ごとに「第４号の２様式防火対象物棟別概要追加書類」に必要な事項を記入して添付すること。

３　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

４　建築面積及び延面積の欄は、同一敷地内に２以上の棟がある場合には、それぞれその合計を記入すること。

５　消防用設備等の概要欄には、屋外消火栓、動力消防ポンプ及び消防用水以外の消防用設備等の概要を記入すること。

６　※印の欄には、記入しないこと。

７　防火対象物の配置図、各階平面図及び消防用設備等の設計図書（消火器具、避難器具等の配置図を含む。）を添付すること。

③

防火対象物棟別概要追加書類

| 防火対象物棟別概要 （第 号） | 用途 |  |  |  |  | 構造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 種類 階別 | 床面積 ｍ2 | 用途 | 消防用設備等の概要 |  |  |  |  |  | 特殊消防用設備等の概要 |
|  |  |  |  | 消火設備 | 警報設備 |  | 避難設備 |  | 消火活動上必要な施設 |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火対象物棟別概要 （第 号） | 用途 |  |  |  |  | 構造 |  |  |  |  |
|  | 種類 階別 | 床面積 ｍ2 | 用途 | 消防用設備等の概要 |  |  |  |  |  | 特殊消防用設備等の概要 |
|  |  |  |  | 消火設備 | 警報設備 |  | 避難設備 |  | 消火活動上必要な施設 |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

様式第５号（第14条第１項第１号）

|  | 炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー給湯湯沸設備・乾燥設備・サウナ設備ヒートポンプ冷暖房機火花を生ずる設備・放電加工機 | 設置届出書 |
| --- | --- | --- |

| 年 月 日 香取広域市町村圏事務組合消防長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物 | 所在地 |  | 電話 番 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 主要用途 |  |  |  |  |  |
| 設置場所 | 用途 |  |  |  | 床面積 |  |  | ｍ2 |  |  | 消防用設備等又は特殊消防用設備等 |  |  |  |
|  | 構造 |  |  |  | 階層 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 届出設備 | 設備の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 着工（予定）年月日 |  |  |  |  |  | 竣工（予定）年月日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設備の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用する燃料・熱源・加工液 |  | 種類 |  |  |  |  |  |  | 使用量 |  |  |  |  |
|  | 安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取扱責任者の職氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事施行者 |  | 住所 |  | 電話 番 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受付欄 |  |  |  |  |  | ※ 経過欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入すること。

４　設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用暖房設備等と記入すること。

５　設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。

６　※印の欄には、記入しないこと。

７　当該設備の設計図書を添付すること。

様式第６号（第14条第１項第２号）

|  | 燃料電池発電設備 発電設備 変電設備 蓄電池設備 | 設置届出書 |
| --- | --- | --- |

| 年 月 日 香取広域市町村圏事務組合消防長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物 | 所在地 |  | 電話 番 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用途 |  |  |  |
| 設置場所 | 構造 |  |  | 場所 |  |  |  |  |  | 床面積 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 屋内（ 階）・屋外 |  |  |  |  |  | ｍ2 |  |  |  |  |
|  | 消防用設備等又は特殊消防用設備等 |  |  |  |  | 不燃区画 |  |  | 有・無 |  | 換気設備 |  |  | 有・無 |
| 届出設備 | 電圧 |  | Ｖ |  |  |  |  | 全出力又は定格容量 |  | kw AH・セル |  |  |  |  |
|  | 着工（予定）年月日 |  |  |  |  |  |  | 竣工（予定）年月日 |  |  |  |  |  |  |
|  | 設備の概要 |  | 種別 |  | キュービクル式（屋内・屋外）・その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主任技術者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事施工者 |  | 住所 |  |  | 電話 番 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受付欄 |  |  |  |  |  |  | ※ 経過欄 |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　電圧欄には、変電設備にあっては、一次電圧と二次電圧の双方を記入すること。

４　全出力又は定格容量の欄には、燃料電池発電設備、発電設備又は変電設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては定格容量を記入すること。

５　届出設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。

６　※印の欄には、記入しないこと。

７　当該設備の設計図書を添付すること。

様式第７号（第14条第１項第３号）

ネオン管灯設備設置届出書

| 年 月 日 香取広域市町村圏事務組合消防長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物 | 所在地 |  |  | 電話 番 |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 用途 |  |
| 届出設備 | 設備容量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 着工(予定)年月日 |  |  |  |  |  | 竣工(予定)年月日 |  |  |
|  | 設備の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事施工者 |  |  | 住所 |  | 電話 番 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受付欄 |  |  |  |  |  | ※ 経過欄 |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　届出設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。

４　※印の欄には、記入しないこと。

５　当該設備の設計図書を添付すること。

様式第８号（第14条第１項第４号）

水素ガスを充てんする気球の設置届

| 年 月 日 香取広域市町村圏事務組合消防長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置請負者 |  |  |  | 住所 |  | 電話 番 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 看視人氏名 |  |  |  |  |  | 他 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置期間 |  |  |  | 掲揚 |  | 自 至 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | けい留 |  | 自 至 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 場所 設置 |  | 地名・番地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地上又は屋上の別 |  |  |  |  |  | 用途 |  |  |  |  | 立入禁止の方法 |  |  |  |
| 充てん又は作業の方法 |  |  |  |  |  | 日時 |  |  |  |  |  |  | 場所 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 方法 |  |  |  |  |  |  | ガス置場 |  |  |  |
| 構造 | 気球 |  |  |  | 型 |  |  |  | 直径 |  |  |  |  | 材質 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 体積 |  |  |  |  | 厚さ |  |  |
|  | 掲網 |  |  |  |  | 材質 |  |  |  |  |  | 太さ |  |  |  |  |
|  | 電飾 |  | 電球の定格電圧 |  |  |  |  |  | 灯数 |  |  |  |  | 配線方法 |  | 直列・並列 |
|  |  |  | 電線の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  | 断面積 |  |  |  |  |
| 総重量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | その他必要事項 |  |  |  |  |
| 支持方法 |  |  |  | 掲揚 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | けい留 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受付欄 |  |  |  |  |  |  |  | ※ 経過欄 |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄には、記入しないこと。

４　設置場所付近の見取図、気球の見取図及び電飾の配線図（電飾を付設するものに限る。）を添付すること。

様式第９号（第15条第１項第１号）

|  | 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の | 届出書 |
| --- | --- | --- |

| 年 月 日 香取広域市町村圏事務組合消防長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 印 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 発生予定日時 | 自 至 |  |
| 発生場所 |  |  |
| 燃焼物品名及び数量 |  |  |
| 目的 |  |  |
| その他必要な事項 |  |  |
| ※ 受付欄 |  | ※ 経過欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　その他必要な事項欄には、消火設備の概要その他参考事項を記入すること。

４　※印の欄には、記入しないこと。

様式第１０号（第15条第１項第２号）

| 煙火 | 打上げ 仕掛け | 届出書 |
| --- | --- | --- |

| 年 月 日 香取広域市町村圏事務組合消防長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 印 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 打上げ 仕掛け |  | 予定日時 | 自 至 |  |
| 打上げ 仕掛け |  | 場所 |  |  |
| 周囲の状況 |  |  |  |  |
| 煙火の種類及び数量 |  |  |  |  |
| 目的 |  |  |  |  |
| その他必要な事項 |  |  |  |  |
| 打上げ 仕掛け | に直接従事す |  |  |  |
| る責任者の氏名 |  |  |  |  |
| ※ 受付欄 |  |  |  | ※ 経過欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄には、記入しないこと。

４　その他必要な事項欄には、消火設備の概要その他参考事項を記入すること。

５　打上げ、仕掛け場所の略図を添付すること。

様式第１１号（第15条第１項第３号）

催物開催届出書

| 年 月 日 香取広域市町村圏事務組合消防長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物 | 所在地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本来の用途 |  |  |  |
| 使用箇所 | 位置 |  |  |  |  | 面積 |  |  |  |  |  | 客席の構造 |  |
|  |  |  |  |  |  | ｍ2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用目的 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用期間 |  |  |  |  |  |  |  | 開催時間 |  |  |  |  |  |
| 収容人員 |  | 名 |  |  |  |  | 避難誘導及び消火活動に従事できる人員 |  |  |  |  |  | 名 |
| 防火管理者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他必要な事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受付欄 |  |  |  |  |  |  |  |  | ※ 経過欄 |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄には、記入しないこと。

４　使用する防火対象物の略図を添付すること。

様式第１２号（第15条第１項第４号）

| 水道 | 断 減 | 水届出書 |
| --- | --- | --- |

| 年 月 日 香取広域市町村圏事務組合消防長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 印 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 断 減 | 水予定日時 | 自 至 |  |
| 断 減 | 水区域 |  |  |
| 工事場所 |  |  |  |
| 理由 |  |  |  |
| 現場責任者氏名 |  |  |  |
| ※ 受付欄 |  |  | ※ 経過欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　法人又は組合にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄には、記入しないこと。

４　断、減水区域の略図を添付すること。

様式第１３号（第15条第１項第５号）

道路工事届出書

| 年 月 日 香取広域市町村圏事務組合消防長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 印 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工事予定日時 | 自 至 |  |
| 路線及び箇所 |  |  |
| 工事内容 |  |  |
| 現場責任者氏名 |  |  |
| ※ 受付欄 |  | ※ 経過欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄には、記入しないこと。

４　工事施工区域の略図を添付すること。

様式第１４号（第16条第１項）

とう

とう

とう

指定洞道等届出書（新規・変更）

| 年 月 日 香取広域市町村圏事務組合消防長 様 届出者 事業所名 所在地 （電話 番） 代表者氏名 印 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置者 | 法人の名称 |  |  |
|  | 代表者氏名 |  |  |
| 洞道等の名称 |  |  |  |
| 設置場所 | 起点 |  |  |
|  | 終点 |  |  |
|  | 経由地 |  |  |
| その他必要事項 |  |  |  |
| ※ 受付欄 |  |  | ※ 経過欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　※印の欄には、記入しないこと。

３　洞道等の経路図、設置されている物件の概要書、火災に対する安全管理対策書その他必要な図書を添付すること。

様式第１５号（第17条第１項）

|  | 少量危険物 指定可燃物 | 貯蔵 取扱い | 届出書 |
| --- | --- | --- | --- |

| 年 月 日 香取広域市町村圏事務組合消防長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貯蔵又は取扱いの場所 | 所在地 |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  |  |  |  |  |
| 類、品名及び最大数量 | 類 | 品名 |  |  | 最大貯蔵数量 | １日最大取扱数量 |
| 貯蔵又は取扱い方法の概要 |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵又は取扱い場所の位置、構造及び設備の概要 |  |  |  |  |  |  |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等の概要 |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵又は取扱いの開始予定期日又は期間 |  |  |  |  |  |  |
| その他必要な事項 |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受付欄 |  |  |  | ※ 経過欄 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄には、記入しないこと。

４　使用する防火対象物の略図を添付すること。

様式第１６号（第17条第２項）

|  | 少量危険物 指定可燃物 | 貯蔵 取扱い | 廃止届出書 |
| --- | --- | --- | --- |

| 年 月 日 香取広域市町村圏事務組合消防長 様 届出者 住所 （電話 番） 氏名 印 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貯蔵又は取扱いの場所 | 所在地 |  |  |  |  |  |
|  | 名称 |  |  |  |  |  |
| 類、品名及び最大数量 | 類 | 品名 |  |  | 最大貯蔵数量 | １日最大取扱数量 |
| 貯蔵又は取扱方法の概要 |  |  |  |  |  |  |
| 貯蔵又は取扱場所の位置、構造及び設備の概要 |  |  |  |  |  |  |
| 消防用設備等又は特殊消防用設備等の概要 |  |  |  |  |  |  |
| 廃止年月日 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 廃止理由 |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受付欄 |  |  |  | ※ 経過欄 |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄には、記入しないこと。