香取広域市町村圏事務組合火災予防違反処理規程

平成18年３月27日

訓令第13号

改正　平成22年３月29日訓令第１号

平成24年５月25日訓令第４号

（趣旨）

第１条　この訓令は、消防法（昭和23年法律第186号。以下「法」という｡）及び香取広域市町村圏事務組合火災予防査察規程（平成18年香取広域市町村圏事務組合訓令第11号。以下「査察規程」という｡）に定める火災予防に関する規定の違反（以下「違反」という｡）の処理について、必要な事項を定めるものとする。

（違反処理の主体等）

第２条　消防長は、香取広域市町村圏事務組合消防長に対する事務専決に関する規則（平成18年香取広域市町村圏事務組合規則第17号）に定める、管理者の権限に属する事務について違反処理を行う。

２　前項以外の違反処理は、消防長又は消防署長（以下「消防長等」という｡）が行うものとする。

３　違反処理のうち、法第３条第１項又は法第５条の３第１項に定める措置命令については、消防長等以外の消防吏員がこれを行うことができる。

（違反処理の区分）

第３条　違反処理は、次の各号に掲げる区分による。

(１)　警告

(２)　命令

(３)　認定の取消し

(４)　許可の取消し

(５)　告発

(６)　過料事件の通知

(７)　代執行

(８)　略式の代執行（法第３条第２項又は法第５条の３第２項の措置）

（違反処理上の留意事項）

第４条　違反処理は、次の各号に掲げる事項について留意して行わなければならない。

(１)　違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。

(２)　違反処理事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。

(３)　違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

（違反処理基準）

第５条　違反処理は、別表のとおり処理するものとする。

２　前項の規定にかかわらず違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、別表に定める措置順序によらないことができる。

（違反の調査等）

第６条　消防職員（以下「職員」という｡）は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。

２　前項の報告を受けた消防長等は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査にあたらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

３　前項の規定による調査を命ぜられた職員は、調査した結果を違反調査報告書（様式第１号）により消防長等に報告しなければならない。

（実況見分調書）

第７条　職員は、違反の調査に際し、違反事実の確認及び証拠保全のため必要がある場合は、実況見分調書（様式第２号）を作成しておかなければならない。

（質問調書）

第８条　職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行った場合は、質問調書（様式第３号）を作成しておかなければならない。

（警告）

第９条　消防長等は調査した違反内容が、次の各号のいずれかに該当した場合は、命令等の前段階として警告を速やかに行うものとする。

(１)　立入検査等により違反の是正を指示したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき。

(２)　前号以外で、違反の是正又は違反行為について警告を必要とするとき。

２　前項の警告は、違反行為者又は関係者（法第２条第４項に定める者をいう。以下「違反行為者等」という｡）に警告書（様式第４号）を交付し行うものとする。

３　消防長等は緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を違反行為者等に発行するものとする。

（聴聞・弁明の機会の付与）

第１０条　消防長等は、次の各号の不利益処分を行う場合は、行政手続法（平成５年法律第88号。以下「手続法」という｡）第13条第１項の規定に基づき違反行為者等に対して、聴聞又は弁明の機会を与えなければならない。

(１)　聴聞が必要な不利益処分

ア　法第８条の２の３第６項に基づく特例認定の取消し

イ　法第36条第１項において準用する法第８条の２の３第６項に基づく防災管理点検特例認定の取消し

ウ　法第12条の２第１項に基づく危険物製造所等の許可の取消し

エ　法第13条の24第１項に基づく危険物保安統括管理者等の解任命令

(２)　弁明の機会の付与が必要な不利益処分

ア　法第５条第１項に基づく防火対象物に対する予防措置命令（緊急の場合を除く｡）

イ　法第５条の２第１項に基づく防火対象物に対する使用禁止命令等（緊急の場合を除く｡）

ウ　法第５条の３第１項に基づく防火対象物に対する危険排除のための措置命令（緊急の場合を除く｡）

エ　法第８条第４項に基づく防火管理者業務適正執行のための措置命令（法令により処分要件が明確な場合を除く。）

オ　法第36条第１項において準用する法第８条第４項に基づく防災管理業務適正執行のための措置命令（法令により処分要件が明確な場合を除く。）

カ　法第12条の２第１項又は同条第２項に基づく危険物製造所等の使用停止命令

キ　法第14条の２第３項に基づく予防規程の変更命令

２　前項の聴聞及び弁明の機会の付与に関する通知については、聴聞通知書（様式第５号）又は弁明の機会の付与の通知書（様式第６号）により行うものとする。

３　手続法第15条第１項の規定に基づく通知を受けた者（同条第３項の規定により、当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という｡）は、代理人を選任することができる。この場合、当事者は、代理人資格証明書（様式第７号）を消防長等に届け出なければならない。

４　当事者は、前項の代理人を解任した場合は、代理人資格喪失届出書（様式第８号）を消防長等に届け出なければならない。

５　手続法第19条に規定する聴聞を主宰する者（以下「主宰者」という｡）は、聴聞の審理の経過又は違反行為者等の陳述の趣旨を明らかにしておくために聴聞調書（様式第９号）を作成しておかなければならない。

６　主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者又は代理人の主張に、理由があるかどうかについての意見を記載した聴聞報告書（様式第10号）を作成し、前項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。

７　消防長等は、口頭による弁明の機会の付与が行われた場合は、録取者及び記録者を指名し弁明調書（様式第11号）を作成しておかなければならない。

８　消防長等は、聴聞、弁明の結果、命令等を行うことが妥当でないと判明した場合は、命令等を中止するものとする。

９　前各項のほか、この聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続について、必要な事項は手続法の定めによるものとする。

（命令）

第１１条　消防長等は、調査した違反内容が、次の各号のいずれかに該当する場合は、違反行為者等に命令書（様式第12号）を交付し命令を行うものとする。

(１)　警告事項が履行期限を経過してもなお履行されないとき。

(２)　違反内容が命令を必要とするとき。

２　消防長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を違反行為者等に発行するものとする。

３　法第３条第１項及び法第５条の３第１項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員が、違反行為者等に命令書を交付し命令を行うものとする。

４　消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を違反行為者等に発行するものとする。

（教示）

第１２条　命令書によって命令を発動する場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）第57条に定める教示をしなければならない。

（命令の解除）

第１３条　消防長等は、受命者から命令事項の履行、一部の違反事項の是正又は代替措置等が講じられたことにより、命令解除の申出があったとき又はその事実を知ったときは、速やかに履行状況を確認し、その状況が命令の解除要件を満たすと認める場合は、命令を解除するものとする。

（資料提出命令）

第１４条　消防長等は、違反処理をするため必要な資料の提出を求めるときは、査察規程第16条に定める資料提出命令書を違反行為者等に交付することにより行うものとする。

（報告徴収）

第１５条　消防長等は、違反処理をするために必要な報告を求める場合は、査察規程第18条に定める報告徴収書を違反行為者等に交付することにより行うものとする。

（公示）

第１６条　消防長等は、法第５条第１項、法第５条の２第１項、法第５条の３第１項、法第８条第３項若しくは第４項、法第８条の２第３項、法第８条の２の５第３項、法第11条の５第１項若しくは第２項、法第12条第２項、法第12条の２第１項及び第２項、法第12条の３第１項、法第13条の24第１項、法第14条の２第３項、法第16条の３第３項及び第４項、法第16条の６第１項、法第17条の４第１項若しくは第２項、法第36条第１項において準用する法第８条第３項若しくは第４項及び法第８条の２第３項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所若しくは香取広域市町村圏事務組合公告式条例（昭和46年香取広域市町村圏事務組合条例第１号）に基づき標識等（様式第13号）により公示を行うものとする。

２　前項の公示は、命令後速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

（認定の取消し）

第１７条　消防長等は、法第８条の２の３第６項の規定による認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書（様式第14号）を違反行為者等に交付することにより行うものとする。

２　消防長等は、法第36条第１項において準用する法第８条の２の３第６項の規定による認定の取消しを行う揚合は、特例認定取消書（様式第15号）を違反行為者等に交付することにより行うものとする。

（許可の取消し）

第１８条　消防長は、法第12条の２第１項の規定による許可の取消しの必要が生じた場合は、管理者に上申し同意を得て許可取消書（様式第16号）を違反行為者等に交付することにより行うものとする。

（告発）

第１９条　消防長等は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(１)　違反内容が重大なとき。

(２)　違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。

(３)　告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

（告発の手続）

第２０条　告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

２　告発を行うときは、告発書（様式第17号）に次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(１)　立入検査結果の通知書（写し）

(２)　警告書、命令書（写し）

(３)　図面、写真

(４)　その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

（告発の事前報告）

第２１条　消防長等が告発する場合は、事前に管理者に報告するものとする。

（過料事件の通知）

第２２条　消防長等は、法第８条の２の３第５項又は法第36条第１項において準用する法第８条の２の３第５項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。

（過料事件の手続）

第２３条　過料事件の通知は、法第８条の２の３第５項又は法第36条第１項において準用する法第８条の２の３第５項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

２　過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書（様式第18号）に次の各号のいずれかに該当する資料を添付して行うものとする。

(１)　防火対象物の場合

ア　特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料

イ　特例認定防火対象物の管理権原者に変吏があったことを証する資料

ウ　過料に処せられるべき者の往所地を証する資料

工　違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料

(２)防災管理対象物の場合

ア　特例認定防災管理対象物の管理権原者であったことを証する資料

イ　特例認定防災管理対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料

ウ　過料に処せられるべき者の往所地を証する資料

工　違反時点において特例認定防災管理対象物であったことを証する資料

（過料事件の事前報告）

第２４条　消防長は、過料事件の通知を行う場合、事前に管理者に報告するものとする。

（代執行）

第２５条　消防長等は、第11条に定める命令又は第19条に定める告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法（昭和23年法律第43号）の定めるところにより代執行を行う。

２　前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号のとおりとする。

(１)　戒告書（様式第19号）

(２)　代執行令書（様式第20号）

(３)　代執行費用納付命令書（様式第21号）

(４)　代執行責任者証（様式第22号）

（証票の携帯）

第２６条　消防長等その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第２項第４号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

（略式の代執行）

第２７条　消防長等は、法第３条第１項又は法第５条の３第１項の命令に係る履行義務者を確知することができないため、当該命令を発することができない場合には、法第３条第２項又は法第５条の３第２項の規定に基づき、当該消防職員に法第３条第１項第３号及び第４号に掲げる措置をとらせるものとする。

２　法第５条の３第２項により物件の除去等をする場合は、事前に公告書（様式第23号）により公告しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときは、公告を要しない

（障害物件の除去）

第２８条　消防長等は、障害物件を除去する必要があると認めた場合は、当該物件の名称又は種類、形状及び数量等の状況に応じ速やかに倉庫その他保管に適する場所を選定のうえ除去しなければならない。

（障害物件の保管及び公示等）

第２９条　消防長等は、障害物件の保管に当たっては次の各号に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(１)　滅失及びき損の防止

(２)　盗難防止

(３)　危険物又は燃焼のおそれのあるものについては、火災等の発生防止

(４)　その他物件の保管に関して必要と認められる事項

２　消防長等は、前項の規定による措置を行った場合は、遅滞なく保管物件について公示書（様式第24号）により消防署に掲示するとともに、保管物件一覧簿（様式第25号）に記録し関係者が閲覧できるようにしておくものとする。

３　消防長等は、前項の規定による公示によってもなお物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者（以下「所有者」という｡）の氏名及び住所が判明しない場合は、その公示の要旨を管内の広報等に掲載するものとする。

（保管物件の売却）

第３０条　消防長等は、保管した障害物件（以下「保管物件」という｡）が滅失若しくは破損するおそれがある場合又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要すると認めた場合は当該物件を売却し、その売却した代金を保管するものとする。

（保管物件の返還等）

第３１条　消防長等は、保管物件の所有者等であることを主張する者（以下「主張者」という｡）から当該物件の返還を求められた場合は、保管物件返還請求書（様式第26号）を提出させるとともに、当該保管物件の所有者等であることを証するに足りる書類の提示を求め、権利の存否を確認のうえ保管物件受領書（様式第27号）と引き替えに当該物件を返還しなければならない。この場合において、保管物件が前条の規定により処理されているときは、さらに売却代金受領書（様式第28号）を提出させ、当該物件の売却代金を返還するものとする。

２　消防長は、主張者から所有権を放棄する旨の申出があった場合は、所有権放棄書（様式第29号）を提出させるとともに、当該物件の所有者等であることを証するに足りる書類の提示を求め、所有権の存否を確認のうえ受領するものとする。

（保管費等の徴収）

第３２条　消防長等は、前条の規定により保管物件を返還した場合又は所有権の放棄により保管物件を受領した場合は、当該物件の所有者等又は所有権を放棄した者に対し、その除去、運搬、保管、売却、公示等に要した費用の納付を保管費等納付命令書（様式第30号）により命じるものとする。

（所有権を放棄した物件及び法定期間経過後の物件の処理）

第３３条　消防長等は、第31条第２項の規定により受領した保管物件又は災害対策基本法（昭和36年法律223号）第64条第６項に規定する法定期間を経過した保管物件については、速やかに当該物件を処理するものとする。

（戒告書等の送達）

第３４条　この訓令に定める警告書、命令書、認定の取消書、許可の取消書、戒告書、保管費等納付命令書、代執行令書及び代執行費用納付命令書（以下「警告書等」という｡）を発行するときは、原則として、違反行為者等に直接交付し、受領書（様式第31号）に署名押印を求めるものとする。

２　前項の警告書等の受領を拒否した場合、その他必要があるときは、配達証明付き内容証明の取扱いにより郵送するものとする。ただし、違反行為者等の住所が不明により郵送できない場合は公示し、送達に代えるものとする。

（関係機関との連携）

第３５条　消防長等は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

２　消防長等は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合は、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合は、他の関係官公署の事務に支障のないように配慮しつつ、法第35条の10の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

３　消防長等は、違反処理につき関係機関により協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

（違反処理結果の確認等）

第３６条　消防長等は、違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等、その経過を違反処理台帳（様式第32号）に記録しておかなければならない。

（報告及び通知）

第３７条　署長は、違反処理を行った場合は、次の各号により消防長に報告しなければならない。

(１)　警告、命令（口頭を含む｡）、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書（様式第33号）により報告するものとする。

(２)　違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書（様式第34号）により報告するものとする。

２　消防長等以外の消防吏員が、法第３条第１項又は法第５条の３第１項に定める措置命令を行ったときは、違反処理報告書により速やかに消防長等に報告するものとする。

３　消防吏員は、前項の違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書により消防長等に報告するものとする。

４　消防長は、次の各号の違反処理を行った場合は、違反処理通知書（様式第35号）により署長に通知するものとする。

(１)　警告、命令、認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行った

とき。

(２)　前号の違反処理が完結したとき。

（その他）

第３８条　この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附　則

この訓令は、平成18年３月27日から施行する。

附　則（平成22年３月29日訓令第１号）

この訓令は、平成22年４月１日から施行する。

附　則（平成24年５月25日訓令第４号）

この訓令は、平成22年６月１日から施行する。

別表（第５条第１項）

違反処理基準

違反処理基準は、違反処理を厳正公平に実施するために、違反者等に対する警告、命令、許可の取消、認定の取消しへの移行基準及び履行期限の判断を示したものである。

なお、適用要件への該当性や履行期限の設定等については、下記を参考にしつつ適切に判断する。

１　屋外及び防火対象物における違反処理基準

| 項目 | 適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①屋外における火災予防に危険な行為等 | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの | １ 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具（物件に限る｡）又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具（物件に限る｡）の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備（法第３条） |  |  |  |  |
|  |  | ２ 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末（法第３条） |  |  |  |  |
|  |  | ３ 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理（法第３条） |  |  |  |  |
|  |  | ４ 放置され、若しくはみだりに存置された物件 | 物件の整理又は除去（法第３条） |  |  |  |  |
| ②防火対象物における火災予防に危険な行為等（その１） | 防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの | １ 火災の予防に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令（法第５条） | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による（法第５条の２） |
|  |  | ２ 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令（法第５条） | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による（法第５条の２） |
|  |  | ３ 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令（法第５条） | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による（法第５条の２） |
|  |  | ４ その他火災予防上必要であると認める場合 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 改修、移転、除去、その他の必要な措置命令（法第５条） | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による（法第５条の２） |
| ③防火対象物における火災予防に危険な行為等（その２） | １ 法第５条等の規定により必要な措置が命ぜられたにも関わらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合 | 使用禁止命令等（法第５条の２・第１項第１号） |  |  |  |  |
|  | ２ 法第５条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合 | 使用禁止命令等（法 第５条の２・第１項第２号） |  |  |  |  |
|  |  | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用禁止命令等（法第５条の２・第１項第２号） |  |  |
| ④防火対象物における火災予防に危険な行為等（その３） | 次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの | １ 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具（物件に限る｡）又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具（物件に限る｡）の使用その他これらに類する行為 | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備（法第５条の３） | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による（法第５条の２） |  |  |
|  |  | ２ 残火、取灰又は火粉 | 残火、取灰又は火粉の始末（法第５条の３） | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による（法第５条の２） |  |  |
|  |  | ３ 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件 | 物件の除去その他の処理（法第５条の３） | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による（法第５条の２） |  |  |
|  |  | ４ 放置され、若しくは、みだりに存置された物件（上記３の物件を除く。） | 物件の整理又は除去（法第５条の３） | 一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による（法第５条の２） |  |  |
| ⑤防火管理関係違反（法第八条第一項違反） | １ 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令（法第８条第３項） | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による（法第５条の２） |
|  | ２ 防火管理業務不適正 | 消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令（法第８条第４項） | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による（法第５条の２） |
|  |  | 消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令（法第８条第４項） | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による（法第５条の２） |
|  |  | 消火、通報及び避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令（法第８条第４項） | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による（法第５条の２） |
|  |  | 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令（法第８条第４項） | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による（法第５条の２） |
|  |  | 火気の使用又は取扱いに関する監督不適正 | 火気使用器具、電気器具等の管理 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令（法第８条第４項） | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による（法第５条の２） |
|  |  |  | 指定場所における喫煙等の制限 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令（法第８条第４項） | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による（法第５条の２） |
|  |  | 避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令（法第８条第４項） | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による（法第５条の２） |
|  |  | 劇場等の定員管理不適正 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令（法第８条第４項） | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による（法第５条の２） |
| ⑥共同防火管理協議事項未決定（法第八条の二） | 共同防火管理協議事項未決定 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令（法第８条の２第３項） | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による（法第５条の２） |
| ⑦防火対象物点検報告（法第八条の二の二及び法第八条の二の三） | 防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令（法第８条の２の２第４項） |  |  |  |  |
|  | 防火対象物点検の特例認定を受けていないにも関わらず、法第８条の２の３第７項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令（法第８条の２の３第８項） |  |  |  |  |
|  | １ 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第８条の２の３第１項による認定の取消し（法第８条の２の３第６項） |  |  |  |  |
|  | ２ 法第５条第１項、第５条の２第１項、第５条の３第１項、第８条第３項若しくは第４項、第８条の２の５第３項又は第17条の４第１項若しくは第２項の規定の命令がされたもの |  |  |  |  |  |
|  | ３ 法第８条の２の３第１項第３号に該当しなくなったもの |  |  |  |  |  |
| ⑧自衛消防組織の設置に関する違反（法第八条の二の五） | 自衛消防組織が未設置であるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 措置命令（法第８条の２の５第３項） | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置（法第５条の２） |
| （法第十七条第一項又は第三項） ⑨消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 設置命令、改修命令又は維持命令（法第17条の４第１項又は第２項） | 二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合 | ③の一次措置による（法第５条の２） |
| （法第三十六条第一項において準用する法第八条第一項） ⑩防火管理関係違反 | 防火管理者未選任 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 選任命令（法第36条第１項において準用する法第８条第３項） |  |  |
|  | ２ 防災管理業務不適正 | 防災管理に係る消防計画未作成 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 作成命令（法第36条第１項において準用する法第８条第４項） |  |  |
|  |  | 防災管理に係る消防計画が不適正なもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令（法第36条第１項において準用する法第８条第４項） |  |  |
|  |  | 避難訓練未実施 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 適正執行命令（法第36条第１項において準用する法第８条第４項） |  |  |
| （法第三十六条第一項において準用する法第八条の二） ⑪共同防災管理協議事項未決定 | 共同防災管理協議事項未決定 | 警告 | 警告事項不履行のもの | 決定命令（法第36条第１項において準用する法第８条の２第３項） |  |  |
| （法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二及び法第八条の二の三） ⑫防災管理点検報告 | 防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令（法第36条第１項において準用する法第８条の２の２第４項） |  |  |  |  |
|  | １ 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの | 法第36条第１項において準用する法第８条の２の３第１項による認定の取り消し（法第36条第１項において準用する法第８条の２の３第６項） |  |  |  |  |
|  | ２ 法第５条第１項、第５条の２第１項、第５条の３第１項、第８条第３項若しくは第４項、第８条の２の５第３項、第17条の４第１項若しくは第２項又は第36条第１項において準用する第８条第３項若しくは第４項の規定による命令がされたもの |  |  |  |  |  |
|  | ３ 法第36条第１項において準用する法第８条の２の３第１項第３号に該当しなくなったもの |  |  |  |  |  |
|  | 防災管理点検の特例認定を受けていないにも関わらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令（法第36条第１項において準用する法第８条の２の３第８項において準用する法第８条の２の２第４項） |  |  |  |  |
| （法第三十六条第五項において準用する法第八条の二の二） ⑬防災管理点検報告 | １ 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関らず、法第36条第３項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの | 表示の除去又は消印を付すことの命令（法第36条第５項において準用する法第８条の２第４項） |  |  |  |  |
|  | ２ 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関らず、法第36条第４項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの |  |  |  |  |  |

２　危険物施設における違反処理基準

| 項目 | 適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （法第十条第一項） ①危険物の無許可貯蔵又は取扱い | 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの １ 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの ２ 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの | 除去命令又は禁止命令（法第16条の６） |  |  |  |  |
|  | 製造所等以外の場所で、油圧装置、潤滑油潤滑装置等において、引火点が100℃以上の第４類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令（法第16条の６） |  |  |
| （法第十条第三項） ②製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反 | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第３項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの | 基準遵守命令（法第11条の５第１項、第２項） | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令（法第12条の２第２項第１号） |  |  |
|  | 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第３項の基準に違反しているもので、漏えい、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 基準遵守命令（法第11条の５第１項、第２項） | 基準遵守命令不履行のもの | 使用停止命令（法第12条の２第２項第１号） |
|  | 法第11条第１項の規定による許可若しくは法第11条の４第１項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 除去命令（法第11条の５第１項・第２項） | 除去命令不履行のもの | 使用停止命令（法第12条の２第２項第１号） |
| （法第十一条第一項） ③製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更 | 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令（法第12条の２第１項第１号） | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し（法第12条の２第１項第１号） |
| （法第十一条第五項） ④製造所等の完成検査前使用 | 設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令（法第12条の２第１項第２号） | 使用停止命令不履行のもので法第10条第４項の基準に適合していないもの | 許可の取消し（法第12条の２第１項第２号） |
| （法第十二条第一項） ⑤製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反 | 法第10条第４項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの | 基準適合命令（法第12条第２項） | 基準適合命令不履行のもの | 使用停止命令（法第12条の２第１項第３号） | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し（法第12条の２第１項第３号） |
|  | 法第10条第４項の基準に適合しないもの（上欄の場合を除く｡） | 警告 | 警告事項不履行のもの | 使用停止命令（法第12条の２第１項第３号） | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し（法第12条の２第１項第３号） |
| （法第十二条の三） ⑥製造所等の緊急使用停止等 | 製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの | 使用停止命令又は使用制限命令（法第12条の３第１項） |  |  |  |  |
| （法第十三条第一項・第三項） ⑦製造所等における危険物保安監督者の未選任等 | 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの | 警告 | 警告事項の不履行のもので、当該違反状態が長期間継続するなど内容が悪質なもの | 使用停止命令（法第12条の２第２項第３号） |  |  |
|  | 危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの | 警告 |  |  |  |  |
| ⑧危険物保安監督の法令違反等 | 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免除状返納命令を受けたもの | 解任命令（法第13条の24） | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令（法第12条の２第２項第４号） |  |  |
|  | 危険物保安統括責任者又は危険物保安監督者に保安業務を引き続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 解任命令（法第13条の24） | 解任命令不履行のもの | 使用停止命令（法第12条の２第２項第４号） |
| （法第十四条の二） ⑨予防規程未作成等 | 予防規程を作成していないもの | 警告 |  |  |  |  |
|  | 予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの | 警告 | 警告事項不履行のもの | 変更命令（法第14条の２第３項） |  |  |
| （法第十四条の三第一項、第二項） ⑩特定屋外タンク貯蔵所等の保安検査未実施 | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所に関する保安検査を受けていないもの | 警告 | 法第10条第４項の基準に適合していないもので、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令（法第12条の２第１項第４号） | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し（法第12条の２第１項第４号） |
| （法第十四条の三の二） ⑪製造所等の定期点検未実施等 | 定期点検を未実施のもの | 警告 | 警告事項不履行のもののうち、法第10条第４項の基準に違反し、火災等の災害危険があるもの | 使用停止命令（法第12条の２第１項第５号） | 使用停止命令不履行のもの | 許可の取消し（法第12条の２第１項第５号） |
|  | 点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又 は点検記録を保存しなかったもの | 警告 |  |  |  |  |
| （法第十六条） ⑫危険物の運搬に関する基準違反 | 危険物の運搬基準に違反しているもの | 警告 |  |  |  |  |
| （法第十六条の二第一項） ⑬移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送 | 移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの | 警告 |  |  |  |  |
| （法第十六条の三第一項） ⑭製造所等における事故発生時の応急措置未実施 | 製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの | 応急措置実施命令（法第16条の３第３項・第４項） |  |  |  |  |

３　香取広域市町村圏事務組合火災予防条例に関する違反処理基準

| 項目 | 適用要件 | 一次措置 | 適用要件 | 二次措置 | 適用要件 | 三次措置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等 | （条例第三条～第十七条の三） | 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準に違反が認められるもの | 口頭又は文書による是正指導 |  |  |  |  |
|  | （条例第十八条～第二十二条の二） | 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱い基準に違反しているもの | 口頭又は文書による是正指導 |  |  |  |  |
|  | （条例第二十三条～第二十八条） | 火の使用に関する制限等に違反しているもの | 口頭又は文書による是正指導 |  |  |  |  |
|  | （条例第二十九条） | 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限に違反しているもの | 禁止、停止若しくは制限又は消火の準備 |  |  |  |  |
| ②指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準 | （条例第三十条） | 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準に違反しているもの | 口頭又は文書による是正指導 | 一次措置不履行のもの | 警告 |  |  |
|  | （条例第三十一条～第三十一条の七） | 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に違反しているもの | 口頭又は文書による是正指導 | 一次措置不履行のもの | 警告 |  |  |
|  | （条例第三十一条の八） | 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取扱うタンク、配管その他の設備の基準に違反しているもの | 口頭又は文書による是正指導 |  |  |  |  |
|  | （条例第三十三条又は第三十四条の三） | 可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に違反しているもの | 口頭又は文書による是正指導 | 一次措置不履行のもの | 警告 |  |  |
|  | （条例第三十五条～第四十二条） | 避難管理の規定に違反しているもの | 口頭又は文書による是正指導 |  |  |  |  |
| ③雑則 | （条例第四十三条～第四十八条） | 雑則に定める各種届出をしていないもの | 口頭又は文書による是正指導 |  |  |  |  |

様式第１号（第６条第３項）

| 年 月 日 様 所属 職・氏名 印 違反調査報告書 |
| --- |
| 違反者 | 住所 |  |
|  | 氏名 生年月日 |  | 職業 |  |
| 対象物の状況 | 所在 |  |
|  | 名称 |  | 構造・規模 |  |
|  | 用途 |  |
| 違反事実 |  |
| 違反条項 |  |
| 違反の概要 （発生事由・経過等） |  |
| 参考事項 （査察経過等） |  |

様式第２号（第７条）

実況見分調書 実況見分日時 開始 年 月 日 時 分 終了 年 月 日 時 分 １ 所在地 ２ 名称 ３ 用途 上記消防対象物における について本職は次のとおり見分した。 年 月 日 所属 職・氏名 印 実況見分の目的 実況見分の立会人 住所 職・氏名・年齢

様式第３号（第８条）

質問調書 質問実施日時 開始 年 月 日 時 分ころ 終了 年 月 日 時 分ころ 消防対象物の所在地 同名称 上記の対象物について、本職が下記のものに質問したところ任意に次のように供述した。 被質問者住所 氏名 生年月日 職業（職名）

様式第４号（第９条第２項）

第 号 年 月 日 住所 氏名 様 所属 職・氏名 印 警告書 所在 名称 用途 上記対象物は、 と認めるので、下記のとおり履行するよう警告する。 なお、この警告に従わない場合は、 の規定に基づく命令を行うことがある。 命令を行ったときは、当該防火対象物に受命者の氏名、命令内容等を記載した標識の設置等により公示する。 記 警告事項

様式第５号（第10条第２項）

| 第 号 年 月 日 住所 氏名 様 所属 職・氏名 印 聴聞通知書 行政手続法第13条第１項の規定に基づき、あなたに対する下記事実を原因とする不利益処分に係る聴聞を下記のとおり行いますので通知します。 |
| --- |
| 聴聞の件名 |  |
| 予定される不利益処分の内容 |  |
| 根拠となる法令の条項 |  |
| 不利益処分の原因となる事実 |  |
| 聴聞の期日 | 年 月 日（ ） 時 分から |
| 聴聞の場所 |  |
| 聴聞に関する事務を所掌する組織名称・所在及び聴聞主催者 | （組織名称） （所在） （聴聞主催者） |

教示　１　あなたは、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物を提出することができます。

２　あなたは、聴聞への出頭に代えて処分に対する陳述書及び証拠書類等を聴聞期日までに聴聞主宰者へ提出することができます。

３　あなたは、聴聞が終結するまでの間、処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を行政庁に求めることができます。

様式第６号（第10条第２項）

（その１）

| 第 号 年 月 日 弁明の機会の付与の通知書 住所 氏名 様 所属 職・氏名 印 行政手続法第13条第１項の規定に基づき、次のとおり文書により弁明の機会を付与しますので、弁明書を提出してください。 |
| --- |
| 弁明の件名 |  |
| 予定される不利益処分の内容 |  |
| 根拠法令及び条項 |  |
| 弁明書の提出先及び提出期限 | 提出先 提出期限 |
| 不利益処分の原因となる事実 |  |
| 連絡・照会先 | 所在地 名称 電話番号 |

（注意）　１　代理人に弁明させようとするときは、代理人資格証明書により、上記の「連絡・照会先」に提出してください。

２　証拠書類又は証拠物を提出する場合には、提出物目録を併せて提出してください。

（その２）

| 第 号 年 月 日 弁明の機会の付与の通知書 住所 氏名 様 所属 職・氏名 印 行政手続法第13条第１項の規定に基づき、次のとおり口頭により弁明の機会を付与しますので、この通知書を持参して、出席してください。 |
| --- |
| 弁明の件名 |  |
| 弁明の期日 |  |
| 弁明の場所 |  |
| 予定される不利益処分の内容 |  |
| 根拠法令及び条項 |  |
| 不利益処分の原因となる事実 |  |
| 連絡・照会先 | 所在地 名称 電話番号 |

（注意）　１　代理人に弁明させようとするときは、代理人資格証明書を、上記の「連絡・照会先」に提出してください。

２　やむを得ない理由により弁明の期日を変更したいときは、弁明期日変更申出書により　　日前までに上記の「連絡・照会先」に申し出てください。

３　証拠書類又は証拠物を提出する場合には、提出物目録を併せて提出してください。

様式第７号（第10条第３項）

| 代理人資格証明書 様 住所 氏名 印 |
| --- |
| 私は、 | 年 月 日 において行われる聴聞弁明通知書（ 年 月 日付け第 号）に係る弁明の機会の付与 | について、 |
| 下記の者を代理人に選任し、 | 聴聞弁明の機会の付与 | に関する一切の行為を委任します。 |
| 記 |
| 聴聞弁明 | の件名 |  |
| 代理人住所 |  |
| 代理人氏名等 |  |

備考　不要の文字は、横線で消すこと。

様式第８号（第10条第４項）

| 代理人資格喪失届出書 様 住所 氏名 印 代理人資格証明書（ 年 月 日付け）により代理人として届け出た、下記の者が代理人の資格を失ったので届け出ます。 記 |
| --- |
| 聴聞弁明 | の件名 |  |
| 代理人資格喪失者住所 |  |
| 代理人資格喪失者氏名等 |  |

備考　不要の文字は、横線で消すこと。

様式第９号（第10条第５項）

年 月 日 聴聞調書 （聴聞主宰者） （職・氏名） 印 記 １ 聴聞の件名 ２ 聴聞の期日 ３ 聴聞の場所 ４ 聴聞当日出頭者 ５ 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名 ６ 前１に係る行政庁職員の説明の要旨 (１) 予定される不利益処分の内容及び根拠条項 (２) 不利益処分の原因となる消防法令違反事項及び根拠条項 ア 違反概要 イ 違反事項 ７ 前６に係る出頭者の意見陳述の要旨 ８ 当事者等より提出された証拠書類の標目 ９ 上記以外の参考事項

備考　聴聞審理において参考となった書面・図面・写真などの資料を添付すること。

様式第１０号（第10条第６項）

| 第 号 年 月 日 様 （聴聞主宰者） （職・氏名） 印 聴聞報告書 聴聞通知書（ 年 月 日付け 第 号）に係る聴聞を終結したので、その結果を報告します。 記 |
| --- |
| 聴聞の件名 |  |
| 聴聞当事者等の主張 |  |
| 聴聞当事者等の主張に対する主宰者の意見 |  |

備考　聴聞調書等を添付すること。

様式第１１号（第10条第７項）

年 月 日 弁明調書 所属 職・氏名 印 記 １ 弁明の機会の付与件名 ２ 弁明の日時及び場所 ３ 弁明当日出頭者 (１) 当事者の氏名・住所 (２) 代理人の氏名・住所 ４ 当事者及び代理人の弁明の要旨 ５ 証拠書類等の標目 ６ 上記以外の参考事項

備考　弁明において参考となる書面・図面・写真などの資料等を添付すること。

様式第１２号（第11条第１項）

（その１）

第 号 年 月 日 住所 氏名 様 所属 職・氏名 印 命令書 所在地 名称 用途 上記対象物は、 と認めるので、 の規定により、下記のとおり命令する。 なお、本命令に従わないときは、 の規定により処罰されることがある。 １ 命令事項 ２ 命令の理由 （教示） この命令に不服のある場合は、命令を受けた日の翌日から起算して30日以内に 対して審査請求をすることができる。 また、この命令については、命令を受けた日の翌日から起算して30日以内に を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。（訴訟において を代表するものは、 とする。） なお、この命令について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決を受けた日の翌日から起算して30日以内に を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

（その２）

第 号 年 月 日 住所 氏名 様 所属 職・氏名 印 命令書 所在地 名称 用途 上記対象物は、 と認めるので、 の規定により、下記のとおり命令する。 なお、本命令に従わないときは、 の規定により処罰されることがある。 １ 命令事項 ２ 命令の理由 （教示） この命令に不服のある場合は、命令のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に 対して審査請求をすることができる。 また、この命令については、命令を受けた日の翌日から起算して６箇月以内に を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる（訴訟において を代表するものは、 とする。）。 なお、この命令について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

（その３）

第 号 年 月 日 住所 氏名 様 管理者 命令書 所在地 名称 用途 上記対象物は、 と認めるので、 の規定により、下記のとおり命令する。 なお、本命令に従わないときは、 の規定により処罰されることがある。 １ 命令事項 ２ 命令の理由 （教示） この命令に不服のある場合は、命令のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に 対して異議申立てをすることができる。 また、この命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる（訴訟において を代表するものは、 とする。）。 なお、この命令について異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第１３号（第16条第１項）

（その１）

消防法による命令の公告 防火対象物の所在地 防火対象物の名称 命令を受けた者の氏名 この防火対象物は、消防法に違反しているので、 年 月 日、消防法第 に基づき次の事項を命じたものである。 記 命令事項 年 月 日 所属 職・氏名 印 （注意） １ この標識は、消防法 の規定に基づき設置したものである。 ２ この標識を損壊した者は、法律により罰せられることがある。

（その２）

消防法による命令の公告 危険物施設の所在地 危険物施設の名称 命令を受けた者の氏名 この は、消防法に違反しているので、同法第 条の規定に基づき、 を命じたものである。 年 月 日 所 属 職・氏名 印 （注意） １ この標識は、消防法第 条の規定に基づき設置したものである。 ２ この標識を損壊した者は、公文書毀損罪で罰せられることがある。

様式第１４号（第17条第１項）

第 号 年 月 日 住所 氏名 様 所属 職・氏名 印 特例認定取消書 下記防火対象物は、消防法第８条の２の３第６項第 号の規定に該当するため、同項の規定に基づき特例認定を取り消す。 記 １ 防火対象物所在地、名称等 ２ 特例認定年月日・番号 ３ 特例認定取消（処分）の理由となる事実 教示 この処分に不服のある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に に対して審査請求することができる。 また、この処分については、処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる（訴訟において を代表するものは、 とする。）。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第１５号（第17条第2項）

第 号 年 月 日 住所 氏名 様 所属 職・氏名 印 特例認定取消書 下記の防災管理対象物は、消防法第３６条第１項において準用する消防法第８条の２の３第６項第 号の規定に該当するため、同項の規定に基づき特例認定を取り消す。 記 １ 防災管理対象物の所在地、名称等 ２ 特例認定年月日・番号 ３ 特例認定取消（処分）の理由となる事実 教示 この処分に不服のある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に に対して審査請求することができる。 また、この処分については、処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる（訴訟において を代表するものは、 とする。）。 なお、この処分について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第１６号（第18条）

第 号 年 月 日 住所 氏名 様 管理者 印 許可取消書 あなたの する下記 は、消防法第 違反であるため、消防法第12条の２第１項の規定に基づき、許可を取り消す。 記 １ 施設区分 ２ 設置場所又は常置場所 ３ 設置許可年月日・番号 ４ 許可取消（処分）の理由となる事項 （教示） この処分に不服のある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に 対して異議申立てをすることができる。 また、この処分については、処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる（訴訟において を代表するものは、 とする。）。 なお、この処分について異議申立てをした場合には、当該異議申立てに対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第１７号（第20条第２項）

第 号 年 月 日 様 所属 職・氏名 印 告発書 下記違反があると思料するので、刑事訴訟法第239条第２項により関係資料を添えて告発します。 記

様式第１８号（第23条第２項）

第 号 年 月 日 地方裁判所 御中 所属 職・氏名 印 通知書 消防法第46条の５に基づき過料に処せられるべき事件を発見したので、下記のとおり通知します。 記 １ 違反者の氏名及び住所 氏名 住所 ２ 違反対象物の名称等及び管理権原者 名称 所在 変更前の管理権原者 ３ 違反事実の要旨 ４ 該当法条 ５ 添付書類

様式第１９号（第25条第２項第１号）

第 号 年 月 日 戒告書 住所 氏名 様 所属 職・氏名 １ 所在地 ２ 名称 ３ 用途 上記の消防対象物については、 と認めたので、消防法第 条第 項の規定に基づき、 年 月 日 第 号をもって 年 月 日までに することを命令していましたが、いまだ履行されていません。 よって、前記命令を 年 月 日までに履行しないときは、行政代執行法第２条の規定に基づき、代執行を行うこととしたので、この旨行政代執行法第３条第１項の規定に基づき、戒告します。 なお代執行に要するすべての費用を行政代執行法第２条の規定に基づき、徴収します。また、代執行により生ずる損害については、すべて責任を負わないので、申し添えます。 教示欄 この戒告に不服のある場合は、この戒告があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、 に対して審査請求（異議申立て）をすることができる。 また、この戒告については、戒告があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に を被告として戒告の取消しの訴えを提起することができる（訴訟において を代表するものは、 とする。）。 なお、この戒告について審査請求（異議申立て）をした場合には、当該審査請求（異議申立て）に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に を被告として戒告の取消しの訴えを提起することができる。

様式第２０号（第25条第２項第２号）

第 号 年 月 日 代執行令書 住所 氏名 様 所属 職・氏名 １ 所在地 ２ 名称 ３ 用途 上記対象物については、 年 月 日付け第 号をもって戒告しましたが、いまだ履行されていません。 よって行政代執行法第２条の規定に基づき、代執行を次により行うこととしたので、この旨行政代執行法第３条第２項の規定に基づき、通知します。 なお、代執行に要するすべての費用を行政代執行法第２条の規定に基づき、徴収します。また、代執行により生ずる損害についてはすべて責任を負わないので、申し添えます。 １ 代執行の期日 ２ 代執行執行責任者（職・氏名） ３ 代執行に要する費用の概算見積額 ４ 代執行の内容 教示欄 この処分に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に に対して審査請求（異議申立て）をすることができる。 また、この処分については、命令があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる（訴訟において を代表するものは、 とする。）。 なお、この処分について審査請求（異議申立て）をした場合には、当該審査請求（異議申立て）に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第２１号（第25条第２項第３号）

第 号 年 月 日 代執行費用納付命令書 住所 氏名 様 所属 職・氏名 １ 所在地 ２ 名称 ３ 用途 年 月 日付け 第 号の代執行令書による代執行に要した費用の金額が決定したので、行政執行法第５条の規定に基づき、代執行費用を次のとおり納付するよう命令します。 なお、指定された期日までに納付しないときは、国税滞納処分の例により徴収することがあるので、申し添えます。 １ 納付期日 ２ 納付金額 ３ 納付方法 ４ 代執行 教示欄 この処分に不服のある場合は、命令があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、 に対して審査請求（異議申立て）をすることができる。 また、この処分については、命令があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる（訴訟において を代表するものは、 とする。）。 なお、この処分について審査請求（異議申立て）をした場合には、当該審査請求（異議申立て）に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。

様式第２２号（第25条第２項第４号）

第 号 代執行責任者証 所属 職・氏名 印 上記の者は、下記の行政代執行の執行責任者であることを証する。 年 月 日 所属 職・氏名 印 記 １ 代執行をなすべき事項 ２ 代執行をなすべき期日

様式第２３号（第27条第２項）

第 号 年 月 日 公告 次の物件は、消火、避難その他の消防活動に支障になると認めるので当該物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有する者は、 年 月 日までに、当該物件を除去すること。 もしも、この期限までに除去しない時は、消防職員が除去する。 消防法第５条の３第２項の規定により、公告する。 所属 職・氏名 印 （物件の表示）

様式第２４号（第29条第２項）

年 月 日 保管物件について（公告） と認めるので、消防法第 条 の規定により、下記物件を保管しました。心当たりの人は、速やかに当消防本部（署）に申し出てください。 所属 職・氏名 印 記 １ 名所又は種類 ２ 形状及び種類 ３ 物件の所在した場所 ４ 除去した日時 ５ 保管を始めた日時 ６ 保管の場所 ７ 保管物件の返還を求めるための必要事項

様式第２５号（第29条第２項）

保管物件一覧表

| 整理番号 | 名称（種類）形状、数量 | 物件の所在した場所 | 除去日時 | 保管開始日時 | 保管場所 | 公示年月日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注）１　公示年月日時欄には、上段に消防本部等の掲示場に掲示した年月日を、下段には、管内公報等に掲載した場合の掲載年月日をそれぞれ記入すること。

２　備考欄には、保管物件を売却した時の売却年月日又は返還したときの返還年月日等を記入する。

様式第２６号（第31条第１項）

年 月 日 様 （請求者） 住所 氏名 保管物件返還請求書 に保管されている下記の物件は、私の するものでありますので、返還下さるよう請求します。 記 １ 名称又は種類 ２ 形状又は数量

様式第２７号（第31条第１項）

| 年 月 日 様 保管物件受領書 （受領者） 住所 氏名 下記の物件を受領しました。 |
| --- |
|  | 整理番号 | 名称又は種類 | 数量 | 摘要 |  |

様式第２８号（第31条第１項）

年 月 日 様 売却代金受領書 （受領者） 住所 氏名 印 １ 名称又は種類 ２ 形状及び数量 上記物件の売却代金として、下記の金額を受領しました。 記 金 円

様式第２９号（第31条第２項）

年 月 日 様 住所 氏名 印 所有権放棄書 に保管されている下記物件は、私の所有するものでありますが、 年 月 日付けで所有権を放棄しますので、適宜に処分してください。 記 １ 名称又は種類 ２ 形状又は数量

様式第３０号（第32条）

| 第 号 年 月 日 住所 氏名 様 所属 職・氏名 保管費等納付命令書 年 月 日付けで返還した物件の保管等に要した費用は下記のとおりであるから、 年 月 日までに へ納付するよう消防法第条 第 項の規定により命令する。 なお、指定された期日までに納付しないときは、国税徴収法の例により徴収する。 記 金 円 |
| --- |
| 費目 | 金額 | 内訳 |
| 教示 この命令に不服のある場合は、この命令があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に に対して審査請求をすることができる。 また、この命令については、命令があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる（訴訟において を代表するものは、 とする。）。 なお、この命令について審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に を被告として処分の取消しの訴えを提起することができる。 |

様式第３１号（第34条第１項）

年 月 日 様 住所 氏名 印 受領書 年 月 日付け 第 号の は確かに受領しました。

様式第３２号（第36条）

違反処理台帳

| 対象物 | 所在地 |  | 違反者 | 住所 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  |  | 職業 |  |
|  | 用途 |  |  | 氏名 |  |
|  | 構造規模 |  |  | 生年月日 |  |
| 年月日 | 違反処理の区分等 | 摘要 |

様式第３３号（第37条第１項第１号）

年 月 日 消防長 様 消防 印 違反処理報告書 下記のとおり違反処理を行ったので報告します。 記 １ 名称 ２ 所在地 ３ 代表者職・氏名 ４ 違反処理の区分 ５ 違反の概要 ６ その他

様式第３４号（第37条第１項第２号）

年 月 日 消防長 様 消防 印 違反処理完結報告書 の違反処理事案について、下記のとおり違反処理を完結したので報告します。 記 １ 名称 ２ 所在地 ３ 代表者職・氏名 ４ 違反処理の区分 ５ 違反処理完結までの経過 ６ その他

様式第３５号（第37条第４項）

年 月 日 消防署長 様 消防長 印 違反処理通知書 下記のとおり違反処理を行ったので通知します。 記 １ 名称 ２ 所在地 ３ 代表者職・氏名 ４ 違反処理の区分 ５ 違反の概要 ６ その他